УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                      Приложение1

к договору №_____

Генеральный директор

______________________

Задание на выполнение Проекта и Рабочей Документации (П и РД)

по размещению ___________ по адресу : Санкт-Петербург, ___________ район, _______________

1. Основание для проектирования    Письмо-запрос на выполнение проектных работ

№________ от ______________г.

Градостроительный план  КГА №_______________

2. Адрес строительства                      С-Петербург, ______________________________

3. Заказчик                                           _________________________________

4. Генпроектировщик                         ООО  «К – 7»

5. Генподрядчик                                   ____________________________________________

6 .Стадийность проектирования        Проект, Рабочая документация \ П, РД \

7. Вид строительства                           Реконструкция и новое строительство

8. Характеристика объекта                 ____-х этажный дом прямоугольный в плане,

с размерами в плане __________________ м, на едином

цоколе.

Площадь в пределах отвода территории –    _________м2

Площадь застройки  и строительный объем  определить

проектом

Общая площадь  - __________ кв.м \ уточняется проектом\

Фундаменты – ж\б плита

Цоколь -  ______________ с отделкой естественным камнем

Стены – _________________сэндвич панели о мет.каркасу

Перекрытия – ___________монолитные ж\б по мет. каркасу

Перегородки –___________________________кирпичные

Кровля  –  ______________________плоская, совмещенная

Лестницы  –  железобетонные  сборные, из типовых эл-ов

Лифтовое оборудование типа ___________________ОТИС

Окна и витражи – ________________________стеклопакет.

. 9. Основные требования к                 Определяются в соответствии с утвержденными Проектны-

составу  помещений                        ми предложениями и ТХ-схемой заказчика

Цокольный этаж  - _________________________________

Первый этаж – входная зона , гардероб, туалеты

пассажирский лифт,___________________

Второй этаж – двусветная галерея с местами для отдыха,

_____________________________________

Туалеты, подсобные помещения

Третий этаж -  __________________________________

обходная открытая галерея-мост над

туалеты,подсобные помещения

Четвертый этаж – ____________________вент.камеры,

тех. Помещения.

10. Основные требования к                 В  соответствии  с  ТЗ  и  ТУ.

Инженерному оборудованию       Водоснабжение – от городских сетей

Отопление от городских сетей,  горячее водоснабжение

\ определить в соответствии с ТУ\

Канализация – в систему коммунально-бытовой канализации

Сброс поверхностных стоков в систему коммунально-дожде-

вой канализации.

Вентиляция – принудительная

Кондиционирование – \ определяется в процессе

проектирования \

Электроснабжение – ____________ в количестве ______ кВт

Газоснабжение – _____________________________________

Слаботочные устройства – телефонных номеров - по

количеству коммерческих помещений,

телевидение: кабельное, спутниковое, радиовещание.

12. Внешняя и внутренняя отделка    В соответствии с согласованными Предпроектными

предложениями и дизайн-проектом:

-Внешняя отделка – ________________________сочетание стеклянных поверхностей

витражей, металлических конструкций и отделки под

естественный камень

фасад можно разделить по вертикали на три части:

1 - Первый этаж заглублен относительно верхних этажей

Лицевой фасад отделан камнем, цоколь выступает вперед и

облицован естественным камнем

2 - Второй и третий этажи в зоне залов ресторана нависают

над первым этажом и визуально воспринимаются

стеклянной призмой тектонично врезанной в основной

объем здания

3 - Верхняя часть, завершающая здание и включающая

технический этаж, значительного отступает от фасада

внутрь здания, за счет чего освобождается часть кровли

над третьим этажом. Предполагается устройство

эксплуатируемой кровли в это зоне.

- Фасады здания выполняются из __________________________________  газобетонных блоков с последующим устройством утепленных навесных

вентилируемых фасадных систем. В вентилируемых

фасадах финишным материалом является керамическая

плитка под естественный камень. Цоколь отделывается

естественным камнем.

- Остекление – _______________витражи и окна с тройными остеклением с

алюминиевыми рамами.

- Отдельные  элементы – _____________________ алюкобонд, металл.

- Дверные блоки – металлические и остекленные с

фабричным покрытием,

- Приборы системы отопления типа __________«КЕРМИ»,

- Сантехника – по каталогам, импортная _________________

12. Состав проектных материалов        В  объеме   необходимом  для  реализации, в соответствии

со СНиП    11-01-95

- Ситуационный план М 1:2000

- Опорный план  М 1:500

- Раздел АР- Архитектурные решения – планы, разрезы, фасады  развертки М 1:100-200

- Раздел ГП - Генплан площадки с расчетом а\стоянок М 1:500, сводный план инженерных сетей, благоустройство.

- Раздел КР

- ОВ, ВК, СС, ЭЛО

- ПОС

- ООС, Расчет инсоляции и освещенности

- Перспективные визуализации и демонстрационные

материалы

- Общая пояснительная записка с основными Технико-  экономическими показателями

Геосъемка участка проектирования, красные линии и ПГП окаймляющих магистралей, геологические  и экологические изыскания,   прочие исходные материалы определяются  Градпланом КГА и  требованиями Заказчика

13. Согласование проектной              Проектные   материалы   согласовываются  с   Заказчиком

Документации              и передаются для дальнейшего согласования с

заинтересованными ведомствами, выполняемыми службой

Заказчика по отдельному договору

14. Сроки проектирования                  В соответствии с договором – стадия П - 8 месяцев,

экспертиза – 4 месяца, РД – 5 месяца \ начало работ стадии

«РД»  возможно с момента окончания стадии «П»\

15. Сроки строительства                     2010 -2011.

16. Особые условия                             Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

в соответствии со СНиП 11-01-95

Планировку и основные технические решения по всем частям проекта в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

Для  начала   выполнения Проекта необходимо получить:

- Разрешительное письмо КГА  и Градплан на выполнение  Проекта с перечнем необходимых согласований.

- Согласованное Объемно-Пространственное решение

- Геосъемку  М 1 : 500 в границах необходимых для разработки внешних инженерных сетей  с подземными сетями и экспликацией колодцев не позднее 2008 г. с согласованием Треста ГРИИ с ПГП и красными линиями квартала в бумажной и электронной форме

- Предварительные технические условия

- Материалы утвержденного ВРЗ

- Заключение КГИОП по участку проектирования

- Материалы ПИБ близлежащей застройки

- Материалы анализа несущей способности грунтов.

- Материалы геоэкологического состояния территории проектирования \ анализ почв, воздуха, радиосъемка, акустика\

- Типологию применяемых строительных, отделочных и кровельных материалов

- Типологию используемых дверных и оконных блоков

- Типологию применяемых инженерных  и сан.приборов

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

Главный инженер                                                      Генеральный директор ООО «К-7»

______________________________

______________________                                         ___________________М.М.Мясоедов

Главный архитектор ООО «К-7»

____________________А.А. Серов